Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы 
Половинского муниципального округа Курганской области

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Половинского муниципального округа Курганской области на 2024-2026 годы», за 2024 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,8 | 3,8 | 0,0 | +1 |
| 2. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 3 | 4 | 33,3 | +4 |
| 3. Общее количество отобранных проб | ед. | 80 | 78 | 2,5 | +1 |
| 4. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (по химическим показателям) | % | 17,1 | 18,5 | 8,1 | +3 |
| 5. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям (по хим. показателям) | ед. | 12 | 14 | 16,6 | +3 |
| 6. Общее количество отобранных проб | ед. | 70 | 78 | 11,4 | +3 |
| 2. Показатели надёжности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,27 | 0,18 | 33,4 | -2 |
| 2. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед. | 10 | 8 | 20,0 | -2 |
| 3. Протяженность водопроводной сети | км | 112,087 | 114,9 | 2,5 | +1 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть | % | 6,3 | 6,1 | 3,2 | -1 |
| 2. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 10,5 | 9,6 | 8,6 | -1 |
| 3. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 104,9 | 152,5 | 45,3 | +4 |
| 4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт.ч | 1,29 | 1,31 | 1,5 | +1 |
| 5. Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (водоподготовка) | тыс.квт.ч | 123,0 | 121,0 | 1,7 | +1 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | квт.ч/м3 | 0,46 | 0,43 | 6,6 | -1 |
| 7. Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (транспортировка) | тыс.квт.ч | 44,6 | 44,0 | 1,4 | +1 |
| 8. Общий объем транспортируемой питьевой воды | т.куб.м | 97,5 | 165,4 | 69,6 | +4 |
| 4. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 163,0 | 163,0 | 0,0 | +1 |
| 2. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке | т.куб.м | 11,88 | 11,88 | 0,0 | +1 |
| 3. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | т.куб.м | 11,88 | 11,88 | 0,0 | +1 |
| 5. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжённость канализационной сети в год | квт.ч/куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1 |
| 2. Количество аварий и засоров на канализационных сетях | тыс.квт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1 |
| 3. Протяжённость канализационных сетей | тыс.м3/год | 2,6 | 2,6 | 0,0 | +1 |
| 6. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | квт.ч/куб.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1 |
| 2. Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (транспортировка) | тыс.квт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1 |
| 3. Общий объём транспортируемых сточных вод | тыс.м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1 |
| 7. Показатели надёжности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 2 | 0 | 100,0 | +1 |
| 8. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Доля потерь тепловой энергии | % | 16,5 | 16,4 | 0,7 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +31 |

- Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Половинского муниципального округа Курганской области на 2024-2026 годы», за 2024 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчётный |  |  |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3,8 |  | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
| 2. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 3 |  | 3 | 4 | 133,3 |
| 3. Общее количество отобранных проб | ед. | 90 |  | 90 | 78 | 97,5 |
| 4. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (по химическим показателям) | % | 17,1 |  | 17,1 | 18,5 | 108,1 |
| 5. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям (по хим. показателям) | ед. | 12 |  | 12 | 14 | 116,6 |
| 6. Общее количество отобранных проб | ед. | 70 |  | 70 | 78 | 111,4 |
| 2. Показатели надёжности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,27 |  | 0,27 | 0,18 | 66,6 |
| 2. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед. | 10 |  | 10 | 8 | 80 |
| 3. Протяженность водопроводной сети | км | 112,087 |  | 112,087 | 114,9 | 102,5 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть | % | 6,3 |  | 6,3 | 6,1 | 96,8 |
| 2. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 10,5 |  | 10,5 | 9,6 | 91,4 |
| 3. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 104,9 |  | 104,9 | 152,5 | 145,3 |
| 4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт.ч | 1,29 |  | 1,29 | 1,31 | 101,5 |
| 5. Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (водоподготовка) | тыс.квт.ч | 123 |  | 123 | 121 | 98,3 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | квт.ч/м3 | 0,46 |  | 0,46 | 0,43 | 93,4 |
| 7. Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (транспортировка) | тыс.квт.ч | 44,6 |  | 44,6 | 44,0 | 98,6 |
| 8. Общий объём транспортируемой питьевой воды | т.куб.м | 97,5 |  | 97,5 | 165,4 | 169,6 |
| 4. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 163,0 |  | 163,0 | 163,0 | 100,0 |
| 2. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке | т.куб.м | 11,88 |  | 11,88 | 11,88 | 100,0 |
| 3. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | т.куб.м | 11,88 |  | 11,8 | 11,88 | 100,0 |
| 5. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,77 |  | 0,77 | 0,77 | 100,0 |
| 2. Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 |  | 0 | 0 | 100,0 |
| 3. Протяженность канализационных сетей | км | 2,6 |  | 2,6 | 2,6 | 100,0 |
| 6. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | квт.ч/куб.м. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (транспортировка) | тыс.квт.ч | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Общий объём транспортируемых сточных вод | тыс.м3/год | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7. Показатели надёжности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 2 |  | 2 | 0 | 0,0 |
| 8. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь тепловой энергии | % | 16,5 |  | 16,5 | 16,4 | 99,3 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Половинского района на 2022 – 2024 года», за 2022 год.

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +31 | Увеличить финансирование на водоочистные мероприятия |